## Table
SI-COLO3 V6.3 | [11 empty] | SI-COLO3 V6.3
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen | [11 empty] | Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | Average |  | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 28500 | 24800 | 20000 | 14400 | 9175 | 5300 | 2900 | 1520 | 777 | 393 | MAXCOL-No. | 1 | 197.3 | 98.6 | 49.6 | 24.85 | 12.43 | 6.2
MAXCOL-No. | 2 | 20166.2834 | 18240.659 | 15503.876 | 11912.6406 | 8097.702 | 4921.7625 | 2782.9759 | 1487.2216 | 768.3435 | 390.7732 | MAXCOL-No. | 2 | 196.7372 | 98.4592 | 49.5644 | 24.841 | 12.4278 | 6.1994
MAXCOL-No. | 3 | 15603.6135 | 14425.3141 | 12658.2278 | 10158.0135 | 7246.8061 | 4593.9152 | 2675.03 | 1455.8271 | 759.8777 | 388.5715 | MAXCOL-No. | 3 | 196.1775 | 98.3189 | 49.5288 | 24.8321 | 12.4255 | 6.1989
MAXCOL-No. | 4 | 12724.6344 | 11929.9596 | 10695.1872 | 8853.9105 | 6557.7286 | 4307.0172 | 2575.1454 | 1425.7307 | 751.5964 | 386.3944 | MAXCOL-No. | 4 | 195.6211 | 98.1789 | 49.4932 | 24.8232 | 12.4233 | 6.1983
MAXCOL-No. | 5 | 10742.5556 | 10170.6037 | 9259.2593 | 7846.5562 | 5988.3171 | 4053.8473 | 2482.4516 | 1396.8534 | 743.4937 | 384.2416 | MAXCOL-No. | 5 | 195.0678 | 98.0393 | 49.4577 | 24.8142 | 12.421 | 6.1978
MAXCOL-No. | 6 | 9294.7411 | 8863.4739 | 8163.2653 | 7045.0098 | 5509.89 | 3828.7882 | 2396.1991 | 1369.1227 | 735.5638 | 382.1127 | MAXCOL-No. | 6 | 194.5176 | 97.9002 | 49.4223 | 24.8053 | 12.4188 | 6.1972
MAXCOL-No. | 7 | 8190.832 | 7854.0664 | 7299.2701 | 6392.0455 | 5102.2536 | 3627.404 | 2315.739 | 1342.4716 | 727.8014 | 380.0072 | MAXCOL-No. | 7 | 193.9705 | 97.7614 | 49.3869 | 24.7964 | 12.4166 | 6.1967
MAXCOL-No. | 8 | 7321.3024 | 7051.0633 | 6600.6601 | 5849.8538 | 4750.7783 | 3446.1458 | 2240.5068 | 1316.8382 | 720.201 | 377.9248 | MAXCOL-No. | 8 | 193.4265 | 97.623 | 49.3515 | 24.7875 | 12.4143 | 6.1961
MAXCOL-No. | 9 | 6618.6716 | 6397.0285 | 6024.0964 | 5392.4506 | 4444.6059 | 3282.1402 | 2170.009 | 1292.1654 | 712.7577 | 375.8651 | MAXCOL-No. | 9 | 192.8855 | 97.485 | 49.3163 | 24.7786 | 12.4121 | 6.1955
MAXCOL-No. | 10 | 6039.0952 | 5854.027 | 5540.1662 | 5001.3893 | 4175.5079 | 3133.0358 | 2103.8123 | 1268.4001 | 705.4667 | 373.8277 | MAXCOL-No. | 10 | 192.3475 | 97.3474 | 49.281 | 24.7697 | 12.4099 | 6.195
MAXCOL-No. | 11 | 5552.8495 | 5395.9965 | 5128.2051 | 4663.2124 | 3937.1346 | 2996.89 | 2041.5347 | 1245.4933 | 698.3234 | 371.8123 | MAXCOL-No. | 11 | 191.8125 | 97.2102 | 49.2458 | 24.7608 | 12.4076 | 6.1944
MAXCOL-No. | 12 | 5139.0705 | 5004.4394 | 4773.2697 | 4367.8719 | 3724.5082 | 2872.0839 | 1982.8382 | 1223.3991 | 691.3233 | 369.8185 | MAXCOL-No. | 12 | 191.2805 | 97.0734 | 49.2107 | 24.7519 | 12.4054 | 6.1939
MAXCOL-No. | 13 | 4782.6817 | 4665.8639 | 4464.2857 | 4107.7134 | 3533.671 | 2757.2573 | 1927.4226 | 1202.0752 | 684.4621 | 367.846 | MAXCOL-No. | 13 | 190.7515 | 96.9369 | 49.1756 | 24.743 | 12.4032 | 6.1933
MAXCOL-No. | 14 | 4472.5176 | 4370.1981 | 4192.8721 | 3876.8038 | 3361.4369 | 2651.2593 | 1875.0202 | 1181.4818 | 677.7358 | 365.8944 | MAXCOL-No. | 14 | 190.2253 | 96.8008 | 49.1406 | 24.7341 | 12.4009 | 6.1928
MAXCOL-No. | 15 | 4200.1326 | 4109.7706 | 3952.5692 | 3670.4731 | 3205.2122 | 2553.1095 | 1825.3918 | 1161.5822 | 671.1404 | 363.9634 | MAXCOL-No. | 15 | 189.7021 | 96.6652 | 49.1056 | 24.7253 | 12.3987 | 6.1922