## Table
SPECTRO3-Scope V1.0 Scanfrequenzen
Scanfrequenzen im DC Betrieb:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 32258 | 28058 | 22301 | 15802 | 10000 | 5701 | 3105 | 1620 | 830 | 418 | 209.7 | 104.9 | 52.4 | 26.2 | 13.1 | 6.6
MAXCOL-No. | 2 | 21891.3889 | 19872.6327 | 16800.7821 | 12826.5761 | 8719.9163 | 5260.7262 | 2969.6397 | 1582.3687 | 820.0087 | 415.4507 | 209.0564 | 104.7387 | 52.3597 | 26.1899 | 13.0975 | 6.5994
MAXCOL-No. | 3 | 16567.2461 | 15384.5067 | 13476.9003 | 10794.1087 | 7730.3649 | 4883.5798 | 2845.5882 | 1546.4461 | 810.2551 | 412.9323 | 208.4168 | 104.5779 | 52.3195 | 26.1799 | 13.095 | 6.5987
MAXCOL-No. | 4 | 13326.215 | 12550.1285 | 11250.9937 | 9317.6561 | 6942.516 | 4556.8919 | 2731.4852 | 1512.1182 | 800.7307 | 410.4442 | 207.7811 | 104.4176 | 52.2794 | 26.1698 | 13.0924 | 6.5981
MAXCOL-No. | 5 | 11145.7792 | 10597.6593 | 9656.1411 | 8196.5111 | 6300.4032 | 4271.1711 | 2626.1801 | 1479.2813 | 791.4277 | 407.986 | 207.1493 | 104.2578 | 52.2393 | 26.1598 | 13.0899 | 6.5974
MAXCOL-No. | 6 | 9578.5384 | 9170.9078 | 8457.3005 | 7316.1919 | 5767.0127 | 4019.1662 | 2528.6931 | 1447.8402 | 782.3384 | 405.557 | 206.5212 | 104.0985 | 52.1992 | 26.1497 | 13.0874 | 6.5968
MAXCOL-No. | 7 | 8397.7114 | 8082.7375 | 7523.2635 | 6606.6288 | 5316.8864 | 3795.2418 | 2438.1848 | 1417.7078 | 773.4555 | 403.1568 | 205.897 | 103.9396 | 52.1593 | 26.1397 | 13.0849 | 6.5962
MAXCOL-No. | 8 | 7476.0731 | 7225.4096 | 6775.0201 | 6022.5317 | 4931.9392 | 3594.9521 | 2353.9315 | 1388.8041 | 764.772 | 400.7848 | 205.2765 | 103.7813 | 52.1194 | 26.1297 | 13.0824 | 6.5955
MAXCOL-No. | 9 | 6736.7258 | 6532.5124 | 6162.1494 | 5533.3261 | 4598.9698 | 3414.7428 | 2275.3067 | 1361.0554 | 756.2813 | 398.4406 | 204.6598 | 103.6234 | 52.0795 | 26.1196 | 13.0799 | 6.5949
MAXCOL-No. | 10 | 6130.4538 | 5960.8802 | 5650.9614 | 5117.6253 | 4308.1165 | 3251.7383 | 2201.7644 | 1334.3938 | 747.9771 | 396.1236 | 204.0468 | 103.466 | 52.0397 | 26.1096 | 13.0774 | 6.5942
MAXCOL-No. | 11 | 5624.295 | 5481.2403 | 5218.089 | 4760.0205 | 4051.8639 | 3103.587 | 2132.8274 | 1308.7567 | 739.8533 | 393.8334 | 203.4374 | 103.3091 | 52 | 26.0996 | 13.0749 | 6.5936
MAXCOL-No. | 12 | 5195.3433 | 5073.0401 | 4846.8155 | 4449.1283 | 3824.3843 | 2968.3471 | 2068.0761 | 1284.0861 | 731.9041 | 391.5696 | 202.8316 | 103.1527 | 51.9603 | 26.0896 | 13.0723 | 6.593
MAXCOL-No. | 13 | 4827.1853 | 4721.4251 | 4524.8656 | 4176.3571 | 3621.0892 | 2844.4014 | 2007.1406 | 1260.3285 | 724.1238 | 389.3316 | 202.2295 | 102.9967 | 51.9207 | 26.0796 | 13.0698 | 6.5923
MAXCOL-No. | 14 | 4507.7521 | 4415.392 | 4243.0227 | 3935.1003 | 3438.3166 | 2730.3917 | 1949.6933 | 1237.4339 | 716.5073 | 387.1191 | 201.6309 | 102.8412 | 51.8812 | 26.0697 | 13.0673 | 6.5917
MAXCOL-No. | 15 | 4227.9712 | 4146.6168 | 3994.2317 | 3720.1948 | 3273.1081 | 2625.1692 | 1895.4429 | 1215.3563 | 709.0492 | 384.9315 | 201.0358 | 102.6862 | 51.8417 | 26.0597 | 13.0648 | 6.5911
MAXCOL-No. | 16 | 3980.8907 | 3908.6859 | 3773.0006 | 3527.5468 | 3123.0481 | 2527.7559 | 1844.1298 | 1194.0527 | 701.7449 | 382.7686 | 200.4443 | 102.5316 | 51.8023 | 26.0497 | 13.0623 | 6.5904
MAXCOL-No. | 17 | 3761.0944 | 3696.5781 | 3574.9903 | 3353.8688 | 2986.1443 | 2437.3134 | 1795.5217 | 1173.4831 | 694.5895 | 380.6298 | 199.8562 | 102.3775 | 51.7629 | 26.0398 | 13.0598 | 6.5898
MAXCOL-No. | 18 | 3564.2992 | 3506.3057 | 3396.7271 | 3196.4902 | 2860.7392 | 2353.1193 | 1749.4103 | 1153.6102 | 687.5786 | 378.5148 | 199.2716 | 102.2239 | 51.7236 | 26.0298 | 13.0573 | 6.5891
MAXCOL-No. | 19 | 3387.0742 | 3334.6621 | 3235.3974 | 3053.2195 | 2745.4426 | 2274.5478 | 1705.608 | 1134.3991 | 680.7077 | 376.4232 | 198.6903 | 102.0707 | 51.6844 | 26.0199 | 13.0548 | 6.5885
MAXCOL-No. | 20 | 3226.6385 | 3179.0391 | 3088.6978 | 2922.241 | 2639.0795 | 2201.0538 | 1663.9456 | 1115.8174 | 673.9729 | 374.3545 | 198.1125 | 101.918 | 51.6452 | 26.0099 | 13.0523 | 6.5879
MAXCOL-No. | 21 | 3080.7141 | 3037.2938 | 2954.7244 | 2802.0378 | 2540.6504 | 2132.1606 | 1624.27 | 1097.8347 | 667.37 | 372.3085 | 197.538 | 101.7658 | 51.6061 | 26 | 13.0498 | 6.5872
MAXCOL-No. | 22 | 2947.4175 | 2907.6491 | 2831.8902 | 2691.3327 | 2449.2995 | 2067.4492 | 1586.4424 | 1080.4224 | 660.8952 | 370.2847 | 196.9668 | 101.6139 | 51.567 | 25.9901 | 13.0473 | 6.5866
MAXCOL-No. | 23 | 2825.1775 | 2788.6189 | 2718.8613 | 2589.0428 | 2364.2898 | 2006.5501 | 1550.3367 | 1063.5538 | 654.5448 | 368.2828 | 196.3989 | 101.4626 | 51.528 | 25.9802 | 13.0448 | 6.586
MAXCOL-No. | 24 | 2712.6732 | 2678.9508 | 2614.5087 | 2494.2437 | 2284.9831 | 1949.136 | 1515.8378 | 1047.2038 | 648.3153 | 366.3024 | 195.8343 | 101.3117 | 51.489 | 25.9703 | 13.0423 | 6.5853
MAXCOL-No. | 25 | 2608.786 | 2577.5823 | 2517.8703 | 2406.1417 | 2210.8242 | 1894.9162 | 1482.8409 | 1031.3489 | 642.2033 | 364.3433 | 195.2729 | 101.1612 | 51.4501 | 25.9604 | 13.0398 | 6.5847
MAXCOL-No. | 26 | 2512.5624 | 2483.6054 | 2428.1213 | 2324.0511 | 2141.3276 | 1843.6312 | 1451.2499 | 1015.967 | 636.2055 | 362.4049 | 194.7148 | 101.0112 | 51.4113 | 25.9505 | 13.0373 | 6.5841
MAXCOL-No. | 27 | 2423.1847 | 2396.2401 | 2344.5502 | 2247.3772 | 2076.0671 | 1795.0491 | 1420.9769 | 1001.0371 | 630.3186 | 360.4871 | 194.1598 | 100.8617 | 51.3725 | 25.9406 | 13.0348 | 6.5834
MAXCOL-No. | 28 | 2339.9472 | 2314.8124 | 2266.5404 | 2175.6009 | 2014.6668 | 1748.9617 | 1391.9411 | 986.5397 | 624.5397 | 358.5894 | 193.6079 | 100.7126 | 51.3338 | 25.9307 | 13.0323 | 6.5828
MAXCOL-No. | 29 | 2262.2384 | 2238.7368 | 2193.5547 | 2108.2674 | 1956.794 | 1705.1815 | 1364.0682 | 972.4562 | 618.8658 | 356.7117 | 193.0592 | 100.5639 | 51.2952 | 25.9209 | 13.0298 | 6.5821
MAXCOL-No. | 30 | 2189.525 | 2167.5026 | 2125.1228 | 2044.9767 | 1902.1532 | 1663.5397 | 1337.2896 | 958.7691 | 613.294 | 354.8535 | 192.5136 | 100.4156 | 51.2566 | 25.911 | 13.0273 | 6.5815
MAXCOL-No. | 31 | 2121.3404 | 2100.6618 | 2060.8315 | 1985.3752 | 1850.4811 | 1623.8832 | 1311.5422 | 945.462 | 607.8217 | 353.0145 | 191.9711 | 100.2678 | 51.218 | 25.9011 | 13.0249 | 6.5809
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP1:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 24485 | 17337 | 11042 | 6402 | 3467 | 1815 | 931 | 468.6 | 236.7 | 118.6 | 59.3 | 29.66 | 14.83 | 7.42 | 3.7 | 1.85
MAXCOL-No. | 2 | 17956.1159 | 13787.3781 | 9486.4686 | 5846.2032 | 3297.2417 | 1767.3647 | 918.3041 | 465.3617 | 235.8709 | 118.3915 | 59.2478 | 29.6469 | 14.8267 | 7.4192 | 3.6998 | 1.8499
MAXCOL-No. | 3 | 14176.0863 | 11444.2525 | 8315.0884 | 5379.2018 | 3143.3315 | 1722.1658 | 905.9499 | 462.1678 | 235.0476 | 118.1837 | 59.1957 | 29.6339 | 14.8235 | 7.4184 | 3.6996 | 1.8499
MAXCOL-No. | 4 | 11710.7906 | 9781.8543 | 7401.1957 | 4981.2906 | 3003.1491 | 1679.2211 | 893.9236 | 459.0175 | 234.23 | 117.9767 | 59.1438 | 29.6209 | 14.8202 | 7.4175 | 3.6994 | 1.8498
MAXCOL-No. | 5 | 9975.925 | 8541.1607 | 6668.298 | 4638.1934 | 2874.9362 | 1638.3661 | 882.2124 | 455.9098 | 233.4181 | 117.7703 | 59.0919 | 29.6078 | 14.8169 | 7.4167 | 3.6992 | 1.8498
MAXCOL-No. | 6 | 8688.7517 | 7579.7711 | 6067.4714 | 4339.3137 | 2757.2226 | 1599.4519 | 870.8041 | 452.844 | 232.6119 | 117.5647 | 59.04 | 29.5948 | 14.8137 | 7.4159 | 3.699 | 1.8497
MAXCOL-No. | 7 | 7695.7808 | 6812.9124 | 5565.9669 | 4076.6211 | 2648.7694 | 1562.3433 | 859.6871 | 449.819 | 231.8111 | 117.3598 | 58.9883 | 29.5818 | 14.8104 | 7.4151 | 3.6988 | 1.8497
MAXCOL-No. | 8 | 6906.4908 | 6186.9662 | 5141.0365 | 3843.9186 | 2548.5252 | 1526.9176 | 848.8504 | 446.8343 | 231.0159 | 117.1557 | 58.9367 | 29.5688 | 14.8072 | 7.4143 | 3.6986 | 1.8496
MAXCOL-No. | 9 | 6264.042 | 5666.3611 | 4776.3862 | 3636.3479 | 2455.5918 | 1493.0628 | 838.2835 | 443.8888 | 230.2261 | 116.9522 | 58.8852 | 29.5559 | 14.8039 | 7.4135 | 3.6984 | 1.8496
MAXCOL-No. | 10 | 5730.9437 | 5226.569 | 4460.0386 | 3450.0462 | 2369.1978 | 1460.6767 | 827.9764 | 440.982 | 229.4416 | 116.7494 | 58.8337 | 29.5429 | 14.8007 | 7.4126 | 3.6982 | 1.8495
MAXCOL-No. | 11 | 5281.467 | 4850.1285 | 4182.9925 | 3281.9039 | 2288.6762 | 1429.6658 | 817.9197 | 438.113 | 228.6625 | 116.5474 | 58.7824 | 29.5299 | 14.7974 | 7.4118 | 3.698 | 1.8495
MAXCOL-No. | 12 | 4897.3675 | 4524.2706 | 3938.3521 | 3129.3891 | 2213.4481 | 1399.9442 | 808.1044 | 435.2811 | 227.8887 | 116.346 | 58.7311 | 29.517 | 14.7942 | 7.411 | 3.6978 | 1.8494
MAXCOL-No. | 13 | 4565.3484 | 4239.4419 | 3720.746 | 2990.42 | 2143.0081 | 1371.4332 | 798.5219 | 432.4855 | 227.1201 | 116.1453 | 58.6799 | 29.5041 | 14.7909 | 7.4102 | 3.6976 | 1.8494
MAXCOL-No. | 14 | 4275.4898 | 3988.3523 | 3525.9277 | 2863.2687 | 2076.9131 | 1344.0604 | 789.1639 | 429.7256 | 226.3566 | 115.9453 | 58.6288 | 29.4911 | 14.7877 | 7.4094 | 3.6974 | 1.8493
MAXCOL-No. | 15 | 4020.2406 | 3765.3423 | 3350.4956 | 2746.4893 | 2014.7731 | 1317.7589 | 780.0228 | 427.0008 | 225.5983 | 115.7461 | 58.5778 | 29.4782 | 14.7844 | 7.4086 | 3.6972 | 1.8493
MAXCOL-No. | 16 | 3793.7515 | 3565.9509 | 3191.6934 | 2638.8623 | 1956.2435 | 1292.4669 | 771.091 | 424.3102 | 224.8451 | 115.5475 | 58.5269 | 29.4653 | 14.7812 | 7.4078 | 3.697 | 1.8492
MAXCOL-No. | 17 | 3591.4208 | 3386.6149 | 3047.2633 | 2539.3524 | 1901.0185 | 1268.1276 | 762.3614 | 421.6534 | 224.0968 | 115.3495 | 58.4761 | 29.4524 | 14.7779 | 7.4069 | 3.6968 | 1.8492
MAXCOL-No. | 18 | 3409.5791 | 3224.4532 | 2915.3388 | 2447.0747 | 1848.8259 | 1244.688 | 753.8273 | 419.0296 | 223.3535 | 115.1523 | 58.4254 | 29.4396 | 14.7747 | 7.4061 | 3.6965 | 1.8491
MAXCOL-No. | 19 | 3245.2641 | 3077.1114 | 2794.3631 | 2361.2685 | 1799.4227 | 1222.0992 | 745.4821 | 416.4383 | 222.6152 | 114.9557 | 58.3747 | 29.4267 | 14.7714 | 7.4053 | 3.6963 | 1.8491
MAXCOL-No. | 20 | 3096.0583 | 2942.6469 | 2683.0274 | 2281.2759 | 1752.5909 | 1200.3157 | 737.3197 | 413.8788 | 221.8817 | 114.7598 | 58.3241 | 29.4138 | 14.7682 | 7.4045 | 3.6961 | 1.849
MAXCOL-No. | 21 | 2959.9694 | 2819.442 | 2580.2236 | 2206.5256 | 1708.135 | 1179.2951 | 729.334 | 411.3506 | 221.153 | 114.5646 | 58.2737 | 29.401 | 14.765 | 7.4037 | 3.6959 | 1.849
MAXCOL-No. | 22 | 2835.3405 | 2706.1395 | 2485.0073 | 2136.5185 | 1665.8787 | 1158.9981 | 721.5195 | 408.8531 | 220.4291 | 114.37 | 58.2233 | 29.3882 | 14.7617 | 7.4029 | 3.6957 | 1.8489
MAXCOL-No. | 23 | 2720.7824 | 2601.5915 | 2396.5683 | 2070.817 | 1625.6626 | 1139.388 | 713.8707 | 406.3857 | 219.7099 | 114.1761 | 58.173 | 29.3754 | 14.7585 | 7.4021 | 3.6955 | 1.8489
MAXCOL-No. | 24 | 2615.122 | 2504.8211 | 2314.2079 | 2009.0359 | 1587.3424 | 1120.4304 | 706.3824 | 403.948 | 218.9953 | 113.9828 | 58.1228 | 29.3625 | 14.7553 | 7.4012 | 3.6953 | 1.8488
MAXCOL-No. | 25 | 2517.3614 | 2414.9917 | 2237.3201 | 1950.8343 | 1550.7872 | 1102.0933 | 699.0495 | 401.5393 | 218.2855 | 113.7902 | 58.0727 | 29.3497 | 14.752 | 7.4004 | 3.6951 | 1.8488
MAXCOL-No. | 26 | 2426.6465 | 2331.3822 | 2165.3772 | 1895.91 | 1515.8777 | 1084.3468 | 691.8673 | 399.1592 | 217.5802 | 113.5982 | 58.0226 | 29.337 | 14.7488 | 7.3996 | 3.6949 | 1.8487
MAXCOL-No. | 27 | 2342.2422 | 2253.3682 | 2097.9169 | 1843.9938 | 1482.5054 | 1067.1628 | 684.8312 | 396.8071 | 216.8794 | 113.4069 | 57.9727 | 29.3242 | 14.7456 | 7.3988 | 3.6947 | 1.8487
MAXCOL-No. | 28 | 2263.512 | 2180.4064 | 2034.5329 | 1794.845 | 1450.5708 | 1050.5149 | 677.9368 | 394.4826 | 216.1832 | 113.2163 | 57.9228 | 29.3114 | 14.7423 | 7.398 | 3.6945 | 1.8486
MAXCOL-No. | 29 | 2189.9025 | 2112.0212 | 1974.8666 | 1748.2481 | 1419.983 | 1034.3784 | 671.1797 | 392.1851 | 215.4914 | 113.0262 | 57.873 | 29.2987 | 14.7391 | 7.3972 | 3.6943 | 1.8486
MAXCOL-No. | 30 | 2120.9298 | 2047.7951 | 1918.6003 | 1704.0095 | 1390.6585 | 1018.7302 | 664.5561 | 389.9143 | 214.804 | 112.8368 | 57.8233 | 29.2859 | 14.7359 | 7.3964 | 3.6941 | 1.8485
MAXCOL-No. | 31 | 2056.1691 | 1987.36 | 1865.4513 | 1661.9545 | 1362.5207 | 1003.5484 | 658.0619 | 387.6696 | 214.121 | 112.6481 | 57.7737 | 29.2732 | 14.7327 | 7.3956 | 3.6939 | 1.8485
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP2:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 21740 | 13888 | 7936 | 4330 | 2272 | 1149.4 | 584.8 | 294.2 | 147.06 | 73.8 | 36.9 | 18.4 | 9.2 | 4.6 | 2.3 | 1.15
MAXCOL-No. | 2 | 16447.8662 | 11520.1257 | 7101.866 | 4069.2276 | 2198.088 | 1130.1745 | 579.782 | 292.9246 | 146.7406 | 73.7195 | 36.8799 | 18.395 | 9.1987 | 4.5997 | 2.2999 | 1.15
MAXCOL-No. | 3 | 13227.8352 | 9842.0733 | 6426.4021 | 3838.0809 | 2128.8334 | 1111.5815 | 574.8493 | 291.6601 | 146.4226 | 73.6391 | 36.8597 | 18.39 | 9.1975 | 4.5994 | 2.2998 | 1.15
MAXCOL-No. | 4 | 11062.1721 | 8590.7252 | 5868.2669 | 3631.7825 | 2063.8095 | 1093.5904 | 569.9999 | 290.4066 | 146.106 | 73.559 | 36.8396 | 18.385 | 9.1962 | 4.5991 | 2.2998 | 1.1499
MAXCOL-No. | 5 | 9505.8697 | 7621.6835 | 5399.3329 | 3446.5302 | 2002.6401 | 1076.1724 | 565.2316 | 289.1637 | 145.7908 | 73.479 | 36.8196 | 18.38 | 9.195 | 4.5987 | 2.2997 | 1.1499
MAXCOL-No. | 6 | 8333.4611 | 6849.0989 | 4999.7984 | 3279.2596 | 1944.9923 | 1059.3006 | 560.5424 | 287.9315 | 145.4769 | 73.3992 | 36.7995 | 18.375 | 9.1937 | 4.5984 | 2.2996 | 1.1499
MAXCOL-No. | 7 | 7418.4989 | 6218.7273 | 4655.3187 | 3127.4738 | 1890.5706 | 1042.9496 | 555.9304 | 286.7097 | 145.1643 | 73.3195 | 36.7795 | 18.37 | 9.1925 | 4.5981 | 2.2995 | 1.1499
MAXCOL-No. | 8 | 6684.5742 | 5694.6114 | 4355.2477 | 2989.1177 | 1839.1114 | 1027.0957 | 551.3937 | 285.4983 | 144.8531 | 73.24 | 36.7595 | 18.365 | 9.1912 | 4.5978 | 2.2995 | 1.1499
MAXCOL-No. | 9 | 6082.7931 | 5251.9737 | 4091.518 | 2862.4844 | 1790.3794 | 1011.7165 | 546.9304 | 284.297 | 144.5432 | 73.1607 | 36.7395 | 18.36 | 9.19 | 4.5975 | 2.2994 | 1.1498
MAXCOL-No. | 10 | 5580.4144 | 4873.1849 | 3857.9047 | 2746.1446 | 1744.1632 | 996.7912 | 542.5387 | 283.1058 | 144.2347 | 73.0816 | 36.7195 | 18.355 | 9.1887 | 4.5972 | 2.2993 | 1.1498
MAXCOL-No. | 11 | 5154.6881 | 4545.3593 | 3649.5276 | 2638.8923 | 1700.273 | 982.2998 | 538.2171 | 281.9246 | 143.9274 | 73.0026 | 36.6996 | 18.35 | 9.1875 | 4.5969 | 2.2992 | 1.1498
MAXCOL-No. | 12 | 4789.3142 | 4258.8602 | 3462.5072 | 2539.7026 | 1658.5375 | 968.2237 | 533.9637 | 280.7531 | 143.6215 | 72.9238 | 36.6797 | 18.345 | 9.1862 | 4.5966 | 2.2991 | 1.1498
MAXCOL-No. | 13 | 4472.3087 | 4006.3363 | 3293.7202 | 2447.6995 | 1618.8018 | 954.5454 | 529.7771 | 279.5914 | 143.3169 | 72.8452 | 36.6598 | 18.3401 | 9.185 | 4.5962 | 2.2991 | 1.1498
MAXCOL-No. | 14 | 4194.6632 | 3782.0823 | 3140.624 | 2362.1291 | 1580.9256 | 941.2481 | 525.6556 | 278.4392 | 143.0135 | 72.7668 | 36.6399 | 18.3351 | 9.1837 | 4.5959 | 2.299 | 1.1497
MAXCOL-No. | 15 | 3949.4758 | 3581.6028 | 3001.1278 | 2282.3396 | 1544.7813 | 928.3162 | 521.5977 | 277.2965 | 142.7115 | 72.6885 | 36.62 | 18.3301 | 9.1825 | 4.5956 | 2.2989 | 1.1497
MAXCOL-No. | 16 | 3731.3689 | 3401.3072 | 2873.4966 | 2207.7644 | 1510.2527 | 915.7349 | 517.602 | 276.1631 | 142.4107 | 72.6104 | 36.6002 | 18.3251 | 9.1812 | 4.5953 | 2.2988 | 1.1497
MAXCOL-No. | 17 | 3536.0909 | 3238.2936 | 2756.2783 | 2137.9084 | 1477.234 | 903.49 | 513.6671 | 275.039 | 142.1111 | 72.5324 | 36.5804 | 18.3202 | 9.18 | 4.595 | 2.2987 | 1.1497
MAXCOL-No. | 18 | 3360.2358 | 3090.1909 | 2648.2485 | 2072.3375 | 1445.6281 | 891.5682 | 509.7915 | 273.924 | 141.8129 | 72.4547 | 36.5606 | 18.3152 | 9.1788 | 4.5947 | 2.2987 | 1.1497
MAXCOL-No. | 19 | 3201.0432 | 2955.0425 | 2548.3676 | 2010.6691 | 1415.3463 | 879.957 | 505.974 | 272.8179 | 141.5159 | 72.377 | 36.5408 | 18.3102 | 9.1775 | 4.5944 | 2.2986 | 1.1496
MAXCOL-No. | 20 | 3056.2519 | 2831.2201 | 2455.747 | 1952.5648 | 1386.3072 | 868.6443 | 502.2132 | 271.7208 | 141.2201 | 72.2996 | 36.521 | 18.3053 | 9.1763 | 4.5941 | 2.2985 | 1.1496
MAXCOL-No. | 21 | 2923.9923 | 2717.3573 | 2369.623 | 1897.7245 | 1358.4357 | 857.6189 | 498.5079 | 270.6325 | 140.9255 | 72.2223 | 36.5013 | 18.3003 | 9.175 | 4.5937 | 2.2984 | 1.1496
MAXCOL-No. | 22 | 2802.705 | 2612.2988 | 2289.335 | 1845.8805 | 1331.6628 | 846.8697 | 494.8569 | 269.5528 | 140.6322 | 72.1452 | 36.4816 | 18.2954 | 9.1738 | 4.5934 | 2.2984 | 1.1496
MAXCOL-No. | 23 | 2691.079 | 2515.0614 | 2214.3094 | 1796.7938 | 1305.9249 | 836.3867 | 491.259 | 268.4817 | 140.3401 | 72.0683 | 36.4619 | 18.2904 | 9.1725 | 4.5931 | 2.2983 | 1.1496
MAXCOL-No. | 24 | 2588.004 | 2424.8032 | 2144.0453 | 1750.2502 | 1281.1629 | 826.1601 | 487.713 | 267.4191 | 140.0492 | 71.9915 | 36.4423 | 18.2855 | 9.1713 | 4.5928 | 2.2982 | 1.1495
MAXCOL-No. | 25 | 2492.5339 | 2340.7987 | 2078.1032 | 1706.057 | 1257.3226 | 816.1805 | 484.2178 | 266.3649 | 139.7596 | 71.9148 | 36.4226 | 18.2805 | 9.17 | 4.5925 | 2.2981 | 1.1495
MAXCOL-No. | 26 | 2403.8568 | 2262.4199 | 2016.0963 | 1664.0406 | 1234.3533 | 806.4392 | 480.7724 | 265.319 | 139.4711 | 71.8384 | 36.403 | 18.2756 | 9.1688 | 4.5922 | 2.298 | 1.1495
MAXCOL-No. | 27 | 2321.2727 | 2189.1198 | 1957.6825 | 1624.044 | 1212.2081 | 796.9276 | 477.3757 | 264.2812 | 139.1838 | 71.7621 | 36.3834 | 18.2706 | 9.1675 | 4.5919 | 2.298 | 1.1495
MAXCOL-No. | 28 | 2244.1744 | 2120.4203 | 1902.5583 | 1585.9249 | 1190.8436 | 787.6378 | 474.0266 | 263.2515 | 138.8977 | 71.6859 | 36.3638 | 18.2657 | 9.1663 | 4.5916 | 2.2979 | 1.1495
MAXCOL-No. | 29 | 2172.033 | 2055.9016 | 1850.4535 | 1549.5542 | 1170.2191 | 778.5621 | 470.7242 | 262.2299 | 138.6127 | 71.61 | 36.3442 | 18.2608 | 9.1651 | 4.5912 | 2.2978 | 1.1495
MAXCOL-No. | 30 | 2104.3853 | 1995.1931 | 1801.1266 | 1514.8144 | 1150.2968 | 769.6931 | 467.4675 | 261.2161 | 138.3289 | 71.5342 | 36.3247 | 18.2558 | 9.1638 | 4.5909 | 2.2977 | 1.1494
MAXCOL-No. | 31 | 2040.824 | 1937.9672 | 1754.3611 | 1481.5981 | 1131.0415 | 761.0239 | 464.2555 | 260.2101 | 138.0463 | 71.4585 | 36.3052 | 18.2509 | 9.1626 | 4.5906 | 2.2977 | 1.1494
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP3:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 17482 | 9434 | 4926 | 2500 | 1265.8 | 641 | 322.6 | 161.3 | 80.98 | 40.48 | 20.2 | 10.1 | 5.05 | 2.5 | 1.25 | 0.625
MAXCOL-No. | 2 | 13888.5623 | 8278.1748 | 4591.2741 | 2410.8004 | 1242.5228 | 634.9761 | 321.0671 | 160.9159 | 80.8831 | 40.4558 | 20.194 | 10.0985 | 5.0496 | 2.4999 | 1.25 | 0.62499
MAXCOL-No. | 3 | 11520.5126 | 7374.6543 | 4299.1436 | 2327.7467 | 1220.0862 | 629.0644 | 319.5486 | 160.5335 | 80.7864 | 40.4316 | 20.1879 | 10.097 | 5.0492 | 2.4998 | 1.25 | 0.62499
MAXCOL-No. | 4 | 9842.3557 | 6648.9549 | 4041.9642 | 2250.225 | 1198.4455 | 623.2617 | 318.0445 | 160.153 | 80.6899 | 40.4074 | 20.1819 | 10.0955 | 5.0489 | 2.4997 | 1.2499 | 0.62498
MAXCOL-No. | 5 | 8590.9403 | 6053.2843 | 3813.8176 | 2177.7003 | 1177.5592 | 617.5651 | 316.5545 | 159.7743 | 80.5936 | 40.3832 | 20.1759 | 10.094 | 5.0485 | 2.4996 | 1.2499 | 0.62498
MAXCOL-No. | 6 | 7621.8529 | 5555.5686 | 3610.0501 | 2109.7046 | 1157.3884 | 611.9717 | 315.0783 | 159.3974 | 80.4976 | 40.3591 | 20.1699 | 10.0925 | 5.0481 | 2.4995 | 1.2499 | 0.62497
MAXCOL-No. | 7 | 6849.2356 | 5133.4814 | 3426.9523 | 2045.8265 | 1137.8969 | 606.4787 | 313.6159 | 159.0223 | 80.4018 | 40.335 | 20.1638 | 10.0909 | 5.0477 | 2.4994 | 1.2499 | 0.62497
MAXCOL-No. | 8 | 6218.84 | 4771.002 | 3261.5311 | 1985.7029 | 1119.0511 | 601.0835 | 312.167 | 158.6489 | 80.3063 | 40.3109 | 20.1578 | 10.0894 | 5.0474 | 2.4994 | 1.2498 | 0.62496
MAXCOL-No. | 9 | 5694.7059 | 4456.3364 | 3111.3444 | 1929.0123 | 1100.8194 | 595.7834 | 310.7314 | 158.2772 | 80.2109 | 40.2869 | 20.1518 | 10.0879 | 5.047 | 2.4993 | 1.2498 | 0.62495
MAXCOL-No. | 10 | 5252.0541 | 4180.6094 | 2974.3805 | 1875.4689 | 1083.1722 | 590.5759 | 309.3089 | 157.9073 | 80.1158 | 40.2629 | 20.1458 | 10.0864 | 5.0466 | 2.4992 | 1.2498 | 0.62495
MAXCOL-No. | 11 | 4873.2541 | 3937.0144 | 2848.9666 | 1824.8175 | 1066.0819 | 585.4587 | 307.8994 | 157.5392 | 80.0209 | 40.2389 | 20.1398 | 10.0849 | 5.0462 | 2.4991 | 1.2498 | 0.62494
MAXCOL-No. | 12 | 4545.4196 | 3720.244 | 2733.7009 | 1776.8301 | 1049.5225 | 580.4294 | 306.5027 | 157.1727 | 79.9263 | 40.215 | 20.1338 | 10.0834 | 5.0459 | 2.499 | 1.2497 | 0.62494
MAXCOL-No. | 13 | 4258.9131 | 3526.0984 | 2627.3995 | 1731.3019 | 1033.4697 | 575.4858 | 305.1186 | 156.8079 | 79.8319 | 40.1911 | 20.1278 | 10.0819 | 5.0455 | 2.4989 | 1.2497 | 0.62493
MAXCOL-No. | 14 | 4006.3831 | 3351.2112 | 2529.0559 | 1688.0486 | 1017.9006 | 570.6257 | 303.747 | 156.4449 | 79.7376 | 40.1672 | 20.1218 | 10.0804 | 5.0451 | 2.4988 | 1.2497 | 0.62492
MAXCOL-No. | 15 | 3782.124 | 3192.8523 | 2437.8087 | 1646.9038 | 1002.7936 | 565.8469 | 302.3876 | 156.0835 | 79.6437 | 40.1433 | 20.1158 | 10.0789 | 5.0447 | 2.4987 | 1.2497 | 0.62492
MAXCOL-No. | 16 | 3581.6402 | 3048.7844 | 2352.9165 | 1607.717 | 988.1284 | 561.1476 | 301.0403 | 155.7238 | 79.5499 | 40.1195 | 20.1098 | 10.0774 | 5.0443 | 2.4986 | 1.2497 | 0.62491
MAXCOL-No. | 17 | 3401.341 | 2917.1565 | 2273.7377 | 1570.3518 | 973.886 | 556.5256 | 299.705 | 155.3657 | 79.4563 | 40.0957 | 20.1038 | 10.0759 | 5.044 | 2.4985 | 1.2496 | 0.62491
MAXCOL-No. | 18 | 3238.3242 | 2796.4239 | 2199.7144 | 1534.6839 | 960.0483 | 551.9792 | 298.3815 | 155.0092 | 79.363 | 40.0719 | 20.0979 | 10.0744 | 5.0436 | 2.4984 | 1.2496 | 0.6249
MAXCOL-No. | 19 | 3090.2187 | 2685.2877 | 2130.3589 | 1500.6002 | 946.5984 | 547.5065 | 297.0696 | 154.6544 | 79.2699 | 40.0481 | 20.0919 | 10.0729 | 5.0432 | 2.4983 | 1.2496 | 0.6249
MAXCOL-No. | 20 | 2955.068 | 2582.6475 | 2065.2432 | 1467.9977 | 933.5201 | 543.1056 | 295.7693 | 154.3013 | 79.177 | 40.0244 | 20.0859 | 10.0714 | 5.0428 | 2.4982 | 1.2496 | 0.62489
MAXCOL-No. | 21 | 2831.2435 | 2487.5648 | 2003.9901 | 1436.7816 | 920.7983 | 538.775 | 294.4802 | 153.9497 | 79.0843 | 40.0007 | 20.0799 | 10.0699 | 5.0425 | 2.4982 | 1.2495 | 0.62488
MAXCOL-No. | 22 | 2717.3788 | 2399.2347 | 1946.2657 | 1406.8655 | 908.4185 | 534.5129 | 293.2023 | 153.5997 | 78.9919 | 39.977 | 20.074 | 10.0684 | 5.0421 | 2.4981 | 1.2495 | 0.62488
MAXCOL-No. | 23 | 2612.3186 | 2316.9624 | 1891.7736 | 1378.1698 | 896.3672 | 530.3176 | 291.9355 | 153.2513 | 78.8996 | 39.9534 | 20.068 | 10.0669 | 5.0417 | 2.498 | 1.2495 | 0.62487
MAXCOL-No. | 24 | 2515.0798 | 2240.1455 | 1840.2499 | 1350.6213 | 884.6315 | 526.1877 | 290.6796 | 152.9045 | 78.8076 | 39.9298 | 20.0621 | 10.0654 | 5.0413 | 2.4979 | 1.2495 | 0.62487
MAXCOL-No. | 25 | 2424.8203 | 2168.2587 | 1791.4583 | 1324.1525 | 873.1991 | 522.1217 | 289.4344 | 152.5593 | 78.7158 | 39.9062 | 20.0561 | 10.0639 | 5.041 | 2.4978 | 1.2494 | 0.62486
MAXCOL-No. | 26 | 2340.8147 | 2100.8422 | 1745.1871 | 1298.7013 | 862.0584 | 518.118 | 288.1999 | 152.2156 | 78.6242 | 39.8827 | 20.0501 | 10.0624 | 5.0406 | 2.4977 | 1.2494 | 0.62486
MAXCOL-No. | 27 | 2262.4348 | 2037.4916 | 1701.246 | 1274.21 | 851.1984 | 514.1752 | 286.9758 | 151.8735 | 78.5328 | 39.8591 | 20.0442 | 10.0609 | 5.0402 | 2.4976 | 1.2494 | 0.62485
MAXCOL-No. | 28 | 2189.1337 | 1977.8498 | 1659.4633 | 1250.6253 | 840.6086 | 510.292 | 285.7621 | 151.5329 | 78.4417 | 39.8356 | 20.0383 | 10.0594 | 5.0398 | 2.4975 | 1.2494 | 0.62484
MAXCOL-No. | 29 | 2120.4334 | 1921.6003 | 1619.6838 | 1227.8978 | 830.2791 | 506.467 | 284.5587 | 151.1938 | 78.3507 | 39.8122 | 20.0323 | 10.0579 | 5.0395 | 2.4974 | 1.2494 | 0.62484
MAXCOL-No. | 30 | 2055.9139 | 1868.4619 | 1581.7667 | 1205.9817 | 820.2004 | 502.6989 | 283.3653 | 150.8562 | 78.2599 | 39.7887 | 20.0264 | 10.0564 | 5.0391 | 2.4973 | 1.2493 | 0.62483
MAXCOL-No. | 31 | 1995.2048 | 1818.1832 | 1545.5844 | 1184.8341 | 810.3634 | 498.9865 | 282.1819 | 150.5202 | 78.1694 | 39.7653 | 20.0204 | 10.0549 | 5.0387 | 2.4972 | 1.2493 | 0.62483
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP4:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 14926 | 7462 | 3732 | 1886.8 | 934.6 | 469.4 | 234.8 | 118.34 | 59.18 | 29.58 | 14.79 | 7.39 | 3.7 | 1.85 | 0.925 | 0.462
MAXCOL-No. | 2 | 12225.3594 | 6719.8733 | 3536.6577 | 1835.5431 | 921.8489 | 466.1615 | 233.9869 | 118.1331 | 59.1282 | 29.5671 | 14.7868 | 7.3892 | 3.6998 | 1.8499 | 0.92499 | 0.462
MAXCOL-No. | 3 | 10352.2684 | 6112.0088 | 3360.7476 | 1786.9975 | 909.4411 | 462.9674 | 233.1794 | 117.9269 | 59.0765 | 29.5541 | 14.7835 | 7.3884 | 3.6996 | 1.8499 | 0.92497 | 0.46199
MAXCOL-No. | 4 | 8976.8874 | 5604.9938 | 3201.5076 | 1740.9535 | 897.3628 | 459.8168 | 232.3774 | 117.7215 | 59.0249 | 29.5412 | 14.7803 | 7.3876 | 3.6994 | 1.8498 | 0.92496 | 0.46199
MAXCOL-No. | 5 | 7924.107 | 5175.6532 | 3056.6753 | 1697.2227 | 885.6012 | 456.7088 | 231.581 | 117.5167 | 58.9734 | 29.5283 | 14.7771 | 7.3868 | 3.6992 | 1.8498 | 0.92495 | 0.46199
MAXCOL-No. | 6 | 7092.3401 | 4807.4074 | 2924.3799 | 1655.635 | 874.1439 | 453.6425 | 230.79 | 117.3127 | 58.922 | 29.5154 | 14.7738 | 7.386 | 3.699 | 1.8497 | 0.92494 | 0.46198
MAXCOL-No. | 7 | 6418.6012 | 4488.082 | 2803.0611 | 1616.0366 | 862.9792 | 450.6171 | 230.0044 | 117.1093 | 58.8706 | 29.5025 | 14.7706 | 7.3852 | 3.6988 | 1.8497 | 0.92492 | 0.46198
MAXCOL-No. | 8 | 5861.7614 | 4208.5358 | 2691.4072 | 1578.2881 | 852.0962 | 447.6317 | 229.2241 | 116.9067 | 58.8194 | 29.4896 | 14.7674 | 7.3843 | 3.6986 | 1.8496 | 0.92491 | 0.46198
MAXCOL-No. | 9 | 5393.8251 | 3961.7716 | 2588.3076 | 1542.2629 | 841.4842 | 444.6857 | 228.449 | 116.7048 | 58.7682 | 29.4768 | 14.7641 | 7.3835 | 3.6984 | 1.8496 | 0.9249 | 0.46197
MAXCOL-No. | 10 | 4995.0752 | 3742.3423 | 2492.8155 | 1507.8456 | 831.1333 | 441.7782 | 227.6792 | 116.5036 | 58.7171 | 29.4639 | 14.7609 | 7.3827 | 3.6982 | 1.8495 | 0.92489 | 0.46197
MAXCOL-No. | 11 | 4651.2237 | 3545.9443 | 2404.1187 | 1474.9309 | 821.0339 | 438.9085 | 226.9146 | 116.303 | 58.6662 | 29.4511 | 14.7577 | 7.3819 | 3.698 | 1.8495 | 0.92487 | 0.46197
MAXCOL-No. | 12 | 4351.6634 | 3369.1323 | 2321.5169 | 1443.4224 | 811.1771 | 436.0758 | 226.1551 | 116.1032 | 58.6153 | 29.4382 | 14.7545 | 7.3811 | 3.6978 | 1.8494 | 0.92486 | 0.46197
MAXCOL-No. | 13 | 4088.3545 | 3209.1156 | 2244.4027 | 1413.232 | 801.5541 | 433.2795 | 225.4007 | 115.904 | 58.5645 | 29.4254 | 14.7513 | 7.3803 | 3.6976 | 1.8494 | 0.92485 | 0.46196
MAXCOL-No. | 14 | 3855.0919 | 3063.6098 | 2172.2468 | 1384.2787 | 792.1567 | 430.5187 | 224.6513 | 115.7055 | 58.5137 | 29.4126 | 14.748 | 7.3795 | 3.6974 | 1.8493 | 0.92484 | 0.46196
MAXCOL-No. | 15 | 3647.0104 | 2930.7265 | 2104.586 | 1356.4879 | 782.9772 | 427.793 | 223.9068 | 115.5077 | 58.4631 | 29.3998 | 14.7448 | 7.3787 | 3.6972 | 1.8493 | 0.92482 | 0.46196
MAXCOL-No. | 16 | 3460.2413 | 2808.8915 | 2041.0128 | 1329.791 | 774.0079 | 425.1015 | 223.1673 | 115.3106 | 58.4126 | 29.387 | 14.7416 | 7.3779 | 3.697 | 1.8492 | 0.92481 | 0.46195
MAXCOL-No. | 17 | 3291.6697 | 2696.782 | 1981.1677 | 1304.1246 | 765.2418 | 422.4437 | 222.4326 | 115.1142 | 58.3621 | 29.3742 | 14.7384 | 7.3771 | 3.6968 | 1.8492 | 0.9248 | 0.46195
MAXCOL-No. | 18 | 3138.7597 | 2593.2781 | 1924.732 | 1279.4303 | 756.6721 | 419.8189 | 221.7028 | 114.9184 | 58.3118 | 29.3615 | 14.7352 | 7.3763 | 3.6966 | 1.8491 | 0.92478 | 0.46195
MAXCOL-No. | 19 | 2999.4254 | 2497.4256 | 1871.4226 | 1255.6538 | 748.2921 | 417.2266 | 220.9777 | 114.7233 | 58.2615 | 29.3487 | 14.732 | 7.3755 | 3.6964 | 1.8491 | 0.92477 | 0.46194
MAXCOL-No. | 20 | 2871.9359 | 2408.4063 | 1820.9867 | 1232.7448 | 740.0958 | 414.666 | 220.2573 | 114.5288 | 58.2113 | 29.336 | 14.7287 | 7.3747 | 3.6962 | 1.849 | 0.92476 | 0.46194
MAXCOL-No. | 21 | 2754.8423 | 2325.5147 | 1773.1979 | 1210.6569 | 732.077 | 412.1367 | 219.5417 | 114.335 | 58.1612 | 29.3233 | 14.7255 | 7.3739 | 3.696 | 1.849 | 0.92475 | 0.46194
MAXCOL-No. | 22 | 2646.9228 | 2248.1391 | 1727.8533 | 1189.3465 | 724.2302 | 409.6381 | 218.8306 | 114.1419 | 58.1112 | 29.3105 | 14.7223 | 7.3731 | 3.6958 | 1.8489 | 0.92473 | 0.46193
MAXCOL-No. | 23 | 2547.14 | 2175.7467 | 1684.77 | 1168.7733 | 716.5498 | 407.1696 | 218.1242 | 113.9494 | 58.0612 | 29.2978 | 14.7191 | 7.3723 | 3.6955 | 1.8489 | 0.92472 | 0.46193
MAXCOL-No. | 24 | 2454.607 | 2107.871 | 1643.7829 | 1148.8999 | 709.0306 | 404.7306 | 217.4223 | 113.7575 | 58.0114 | 29.2851 | 14.7159 | 7.3715 | 3.6953 | 1.8488 | 0.92471 | 0.46193
MAXCOL-No. | 25 | 2368.5615 | 2044.1022 | 1604.7427 | 1129.6909 | 701.6675 | 402.3207 | 216.7249 | 113.5663 | 57.9616 | 29.2724 | 14.7127 | 7.3707 | 3.6951 | 1.8488 | 0.9247 | 0.46192
MAXCOL-No. | 26 | 2288.3443 | 1984.0784 | 1567.514 | 1111.1137 | 694.4558 | 399.9393 | 216.032 | 113.3758 | 57.9119 | 29.2598 | 14.7095 | 7.3698 | 3.6949 | 1.8487 | 0.92468 | 0.46192
MAXCOL-No. | 27 | 2213.3825 | 1927.4793 | 1531.9734 | 1093.1376 | 687.3908 | 397.586 | 215.3435 | 113.1858 | 57.8623 | 29.2471 | 14.7063 | 7.369 | 3.6947 | 1.8487 | 0.92467 | 0.46192
MAXCOL-No. | 28 | 2143.1762 | 1874.0197 | 1498.0088 | 1075.734 | 680.4682 | 395.2602 | 214.6594 | 112.9965 | 57.8128 | 29.2344 | 14.7031 | 7.3682 | 3.6945 | 1.8486 | 0.92466 | 0.46191
MAXCOL-No. | 29 | 2077.2868 | 1823.4455 | 1465.5175 | 1058.8757 | 673.6835 | 392.9614 | 213.9796 | 112.8079 | 57.7634 | 29.2218 | 14.6999 | 7.3674 | 3.6943 | 1.8486 | 0.92465 | 0.46191
MAXCOL-No. | 30 | 2015.3278 | 1775.5293 | 1434.4057 | 1042.5378 | 667.0329 | 390.6892 | 213.304 | 112.6199 | 57.7141 | 29.2092 | 14.6967 | 7.3666 | 3.6941 | 1.8485 | 0.92463 | 0.46191
MAXCOL-No. | 31 | 1956.9579 | 1730.0669 | 1404.5874 | 1026.6963 | 660.5123 | 388.4432 | 212.6328 | 112.4325 | 57.6648 | 29.1965 | 14.6935 | 7.3658 | 3.6939 | 1.8485 | 0.92462 | 0.46191
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP5:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 11520 | 5780 | 2890 | 1445 | 722.5 | 361.25 | 180.625 | 90.31 | 45.156 | 22.578 | 11.289 | 5.644 | 2.822 | 1.411 | 0.706 | 0.353
MAXCOL-No. | 2 | 9841.9815 | 5324.5193 | 2771.4591 | 1414.7443 | 714.856 | 359.3288 | 180.1434 | 90.1895 | 45.1258 | 22.5705 | 11.2871 | 5.6435 | 2.8219 | 1.411 | 0.70599 | 0.353
MAXCOL-No. | 3 | 8590.6553 | 4935.5813 | 2662.2597 | 1385.7296 | 707.3721 | 357.428 | 179.6644 | 90.0692 | 45.0957 | 22.5629 | 11.2852 | 5.6431 | 2.8218 | 1.4109 | 0.70599 | 0.353
MAXCOL-No. | 4 | 7621.6285 | 4599.5964 | 2561.3392 | 1357.8811 | 700.0433 | 355.5472 | 179.188 | 89.9493 | 45.0656 | 22.5554 | 11.2833 | 5.6426 | 2.8216 | 1.4109 | 0.70598 | 0.35299
MAXCOL-No. | 5 | 6849.0544 | 4306.4397 | 2467.7906 | 1331.1298 | 692.8648 | 353.6861 | 178.714 | 89.8297 | 45.0356 | 22.5479 | 11.2815 | 5.6421 | 2.8215 | 1.4109 | 0.70597 | 0.35299
MAXCOL-No. | 6 | 6218.6906 | 4048.4129 | 2380.8347 | 1305.4123 | 685.832 | 351.8443 | 178.2426 | 89.7105 | 45.0056 | 22.5403 | 11.2796 | 5.6416 | 2.8214 | 1.4109 | 0.70596 | 0.35299
MAXCOL-No. | 7 | 5694.5807 | 3819.5583 | 2299.7982 | 1280.6696 | 678.9405 | 350.0217 | 177.7736 | 89.5915 | 44.9757 | 22.5328 | 11.2777 | 5.6412 | 2.8213 | 1.4108 | 0.70596 | 0.35299
MAXCOL-No. | 8 | 5251.9476 | 3615.1933 | 2224.0966 | 1256.8474 | 672.1862 | 348.2178 | 177.3071 | 89.4729 | 44.9457 | 22.5253 | 11.2758 | 5.6407 | 2.8212 | 1.4108 | 0.70595 | 0.35299
MAXCOL-No. | 9 | 4873.1624 | 3431.5867 | 2153.2198 | 1233.8953 | 665.5649 | 346.4324 | 176.843 | 89.3546 | 44.9159 | 22.5178 | 11.2739 | 5.6402 | 2.8211 | 1.4108 | 0.70594 | 0.35299
MAXCOL-No. | 10 | 4545.3398 | 3265.7286 | 2086.7209 | 1211.7665 | 659.0728 | 344.6652 | 176.3814 | 89.2365 | 44.886 | 22.5103 | 11.2721 | 5.6398 | 2.8209 | 1.4107 | 0.70593 | 0.35298
MAXCOL-No. | 11 | 4258.843 | 3115.1641 | 2024.2064 | 1190.4173 | 652.7061 | 342.916 | 175.9222 | 89.1188 | 44.8562 | 22.5028 | 11.2702 | 5.6393 | 2.8208 | 1.4107 | 0.70593 | 0.35298
MAXCOL-No. | 12 | 4006.3211 | 2977.871 | 1965.3286 | 1169.8075 | 646.4613 | 341.1844 | 175.4653 | 89.0015 | 44.8265 | 22.4953 | 11.2683 | 5.6388 | 2.8207 | 1.4107 | 0.70592 | 0.35298
MAXCOL-No. | 13 | 3782.0688 | 2852.1688 | 1909.7791 | 1149.8991 | 640.3348 | 339.4703 | 175.0108 | 88.8844 | 44.7967 | 22.4878 | 11.2664 | 5.6383 | 2.8206 | 1.4106 | 0.70591 | 0.35298
MAXCOL-No. | 14 | 3581.5906 | 2736.6491 | 1857.2835 | 1130.657 | 634.3233 | 337.7732 | 174.5587 | 88.7676 | 44.7671 | 22.4803 | 11.2645 | 5.6379 | 2.8205 | 1.4106 | 0.7059 | 0.35298
MAXCOL-No. | 15 | 3401.2963 | 2630.1228 | 1807.5967 | 1112.0483 | 628.4237 | 336.0931 | 174.1089 | 88.6511 | 44.7374 | 22.4729 | 11.2627 | 5.6374 | 2.8204 | 1.4106 | 0.7059 | 0.35297
MAXCOL-No. | 16 | 3238.2837 | 2531.579 | 1760.499 | 1094.0422 | 622.6328 | 334.4296 | 173.6614 | 88.535 | 44.7078 | 22.4654 | 11.2608 | 5.6369 | 2.8202 | 1.4106 | 0.70589 | 0.35297
MAXCOL-No. | 17 | 3090.1818 | 2440.1529 | 1715.7934 | 1076.6099 | 616.9477 | 332.7825 | 173.2162 | 88.4191 | 44.6783 | 22.4579 | 11.2589 | 5.6365 | 2.8201 | 1.4105 | 0.70588 | 0.35297
MAXCOL-No. | 18 | 2955.0342 | 2355.1002 | 1673.302 | 1059.7245 | 611.3654 | 331.1515 | 172.7733 | 88.3036 | 44.6487 | 22.4505 | 11.257 | 5.636 | 2.82 | 1.4105 | 0.70587 | 0.35297
MAXCOL-No. | 19 | 2831.2125 | 2275.7769 | 1632.8643 | 1043.3605 | 605.8832 | 329.5364 | 172.3326 | 88.1883 | 44.6193 | 22.443 | 11.2552 | 5.6355 | 2.8199 | 1.4105 | 0.70587 | 0.35297
MAXCOL-No. | 20 | 2717.3503 | 2201.623 | 1594.335 | 1027.4942 | 600.4985 | 327.937 | 171.8942 | 88.0734 | 44.5898 | 22.4356 | 11.2533 | 5.6351 | 2.8198 | 1.4104 | 0.70586 | 0.35296
MAXCOL-No. | 21 | 2612.2923 | 2132.149 | 1557.582 | 1012.1032 | 595.2087 | 326.3531 | 171.458 | 87.9587 | 44.5604 | 22.4281 | 11.2514 | 5.6346 | 2.8196 | 1.4104 | 0.70585 | 0.35296
MAXCOL-No. | 22 | 2515.0554 | 2066.9255 | 1522.4854 | 997.1665 | 590.0112 | 324.7843 | 171.024 | 87.8444 | 44.531 | 22.4207 | 11.2495 | 5.6341 | 2.8195 | 1.4104 | 0.70585 | 0.35296
MAXCOL-No. | 23 | 2424.7976 | 2005.574 | 1488.9355 | 982.6643 | 584.9037 | 323.2306 | 170.5922 | 87.7303 | 44.5017 | 22.4132 | 11.2477 | 5.6336 | 2.8194 | 1.4104 | 0.70584 | 0.35296
MAXCOL-No. | 24 | 2340.7935 | 1947.7596 | 1456.8324 | 968.5779 | 579.8839 | 321.6917 | 170.1626 | 87.6165 | 44.4724 | 22.4058 | 11.2458 | 5.6332 | 2.8193 | 1.4103 | 0.70583 | 0.35296
MAXCOL-No. | 25 | 2262.415 | 1893.1851 | 1426.0844 | 954.8896 | 574.9495 | 320.1674 | 169.7351 | 87.5031 | 44.4432 | 22.3984 | 11.2439 | 5.6327 | 2.8192 | 1.4103 | 0.70582 | 0.35296
MAXCOL-No. | 26 | 2189.1152 | 1841.5854 | 1396.6075 | 941.5828 | 570.0984 | 318.6574 | 169.3098 | 87.3899 | 44.4139 | 22.3909 | 11.242 | 5.6322 | 2.8191 | 1.4103 | 0.70582 | 0.35295
MAXCOL-No. | 27 | 2120.4161 | 1792.7239 | 1368.3246 | 928.6418 | 565.3285 | 317.1617 | 168.8866 | 87.277 | 44.3848 | 22.3835 | 11.2402 | 5.6318 | 2.8189 | 1.4102 | 0.70581 | 0.35295
MAXCOL-No. | 28 | 2055.8976 | 1746.3882 | 1341.1644 | 916.0516 | 560.6377 | 315.6799 | 168.4655 | 87.1644 | 44.3556 | 22.3761 | 11.2383 | 5.6313 | 2.8188 | 1.4102 | 0.7058 | 0.35295
MAXCOL-No. | 29 | 1995.1894 | 1702.3873 | 1315.0614 | 903.7983 | 556.0241 | 314.2119 | 168.0465 | 87.0521 | 44.3265 | 22.3687 | 11.2364 | 5.6308 | 2.8187 | 1.4102 | 0.70579 | 0.35295
MAXCOL-No. | 30 | 1937.9636 | 1660.5493 | 1289.9551 | 891.8685 | 551.4859 | 312.7574 | 167.6296 | 86.9401 | 44.2975 | 22.3613 | 11.2346 | 5.6304 | 2.8186 | 1.4101 | 0.70579 | 0.35295
MAXCOL-No. | 31 | 1883.929 | 1620.7183 | 1265.7895 | 880.2495 | 547.0211 | 311.3164 | 167.2148 | 86.8284 | 44.2685 | 22.3539 | 11.2327 | 5.6299 | 2.8185 | 1.4101 | 0.70578 | 0.35294
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP6:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 7462 | 3704 | 1850 | 929.4 | 465.2 | 232.6 | 116.3 | 58.15 | 29.075 | 14.5375 | 7.2688 | 3.6343 | 1.8171 | 0.9086 | 0.4543 | 0.2271
MAXCOL-No. | 2 | 6719.8733 | 3511.5023 | 1800.6969 | 916.7895 | 462.019 | 231.802 | 116.1002 | 58.1 | 29.0625 | 14.5344 | 7.268 | 3.6341 | 1.8171 | 0.90859 | 0.4543 | 0.2271
MAXCOL-No. | 3 | 6112.0088 | 3338.0244 | 1753.9535 | 904.5165 | 458.8812 | 231.0095 | 115.901 | 58.0501 | 29.05 | 14.5312 | 7.2672 | 3.6339 | 1.817 | 0.90858 | 0.45429 | 0.2271
MAXCOL-No. | 4 | 5604.9938 | 3180.8801 | 1709.5755 | 892.5679 | 455.7858 | 230.2224 | 115.7025 | 58.0003 | 29.0375 | 14.5281 | 7.2665 | 3.6337 | 1.817 | 0.90856 | 0.45429 | 0.2271
MAXCOL-No. | 5 | 5175.6532 | 3037.8664 | 1667.3877 | 880.9308 | 452.7318 | 229.4406 | 115.5048 | 57.9505 | 29.025 | 14.525 | 7.2657 | 3.6335 | 1.8169 | 0.90855 | 0.45429 | 0.2271
MAXCOL-No. | 6 | 4807.4074 | 2907.1593 | 1627.2319 | 869.5932 | 449.7185 | 228.6641 | 115.3076 | 57.9008 | 29.0126 | 14.5219 | 7.2649 | 3.6333 | 1.8169 | 0.90854 | 0.45428 | 0.2271
MAXCOL-No. | 7 | 4488.082 | 2787.2358 | 1588.9649 | 858.5438 | 446.7451 | 227.8929 | 115.1112 | 57.8513 | 29.0001 | 14.5188 | 7.2641 | 3.6331 | 1.8168 | 0.90853 | 0.45428 | 0.2271
MAXCOL-No. | 8 | 4208.5358 | 2676.8143 | 1552.4562 | 847.7716 | 443.8107 | 227.1268 | 114.9154 | 57.8018 | 28.9877 | 14.5156 | 7.2633 | 3.6329 | 1.8168 | 0.90851 | 0.45428 | 0.22709
MAXCOL-No. | 9 | 3961.7716 | 2574.8085 | 1517.5876 | 837.2664 | 440.9146 | 226.3659 | 114.7203 | 57.7524 | 28.9753 | 14.5125 | 7.2625 | 3.6327 | 1.8167 | 0.9085 | 0.45428 | 0.22709
MAXCOL-No. | 10 | 3742.3423 | 2480.2916 | 1484.2509 | 827.0184 | 438.056 | 225.6101 | 114.5259 | 57.7031 | 28.9628 | 14.5094 | 7.2618 | 3.6325 | 1.8167 | 0.90849 | 0.45427 | 0.22709
MAXCOL-No. | 11 | 3545.9443 | 2392.4681 | 1452.3473 | 817.0182 | 435.2343 | 224.8593 | 114.3321 | 57.6538 | 28.9504 | 14.5063 | 7.261 | 3.6323 | 1.8166 | 0.90848 | 0.45427 | 0.22709
MAXCOL-No. | 12 | 3369.1323 | 2310.6514 | 1421.7864 | 807.2569 | 432.4487 | 224.1134 | 114.1389 | 57.6047 | 28.938 | 14.5032 | 7.2602 | 3.6322 | 1.8166 | 0.90847 | 0.45427 | 0.22709
MAXCOL-No. | 13 | 3209.1156 | 2234.2454 | 1392.4851 | 797.7262 | 429.6985 | 223.3725 | 113.9464 | 57.5556 | 28.9256 | 14.5001 | 7.2594 | 3.632 | 1.8165 | 0.90845 | 0.45426 | 0.22709
MAXCOL-No. | 14 | 3063.6098 | 2162.7308 | 1364.3672 | 788.4178 | 426.9831 | 222.6365 | 113.7546 | 57.5066 | 28.9133 | 14.497 | 7.2586 | 3.6318 | 1.8165 | 0.90844 | 0.45426 | 0.22709
MAXCOL-No. | 15 | 2930.7265 | 2095.6523 | 1337.3623 | 779.3242 | 424.3018 | 221.9053 | 113.5634 | 57.4577 | 28.9009 | 14.4938 | 7.2579 | 3.6316 | 1.8164 | 0.90843 | 0.45426 | 0.22709
MAXCOL-No. | 16 | 2808.8915 | 2032.6096 | 1311.4057 | 770.438 | 421.6539 | 221.1789 | 113.3729 | 57.4089 | 28.8885 | 14.4907 | 7.2571 | 3.6314 | 1.8164 | 0.90842 | 0.45425 | 0.22709
MAXCOL-No. | 17 | 2696.782 | 1973.2491 | 1286.4375 | 761.7521 | 419.0389 | 220.4573 | 113.183 | 57.3602 | 28.8762 | 14.4876 | 7.2563 | 3.6312 | 1.8163 | 0.9084 | 0.45425 | 0.22709
MAXCOL-No. | 18 | 2593.2781 | 1917.2573 | 1262.4022 | 753.2599 | 416.4562 | 219.7403 | 112.9937 | 57.3115 | 28.8639 | 14.4845 | 7.2555 | 3.631 | 1.8163 | 0.90839 | 0.45425 | 0.22709
MAXCOL-No. | 19 | 2497.4256 | 1864.3555 | 1239.2487 | 744.955 | 413.905 | 219.028 | 112.805 | 57.2629 | 28.8515 | 14.4814 | 7.2548 | 3.6308 | 1.8162 | 0.90838 | 0.45425 | 0.22709
MAXCOL-No. | 20 | 2408.4063 | 1814.2946 | 1216.9291 | 736.8312 | 411.385 | 218.3203 | 112.617 | 57.2144 | 28.8392 | 14.4783 | 7.254 | 3.6306 | 1.8162 | 0.90837 | 0.45424 | 0.22709
MAXCOL-No. | 21 | 2325.5147 | 1766.8519 | 1195.3993 | 728.8826 | 408.8954 | 217.6171 | 112.4296 | 57.166 | 28.8269 | 14.4752 | 7.2532 | 3.6304 | 1.8161 | 0.90836 | 0.45424 | 0.22708
MAXCOL-No. | 22 | 2248.1391 | 1721.8271 | 1174.6181 | 721.1038 | 406.4358 | 216.9185 | 112.2429 | 57.1177 | 28.8146 | 14.4721 | 7.2524 | 3.6302 | 1.8161 | 0.90834 | 0.45424 | 0.22708
MAXCOL-No. | 23 | 2175.7467 | 1679.0401 | 1154.547 | 713.4892 | 404.0056 | 216.2243 | 112.0567 | 57.0695 | 28.8023 | 14.469 | 7.2516 | 3.63 | 1.816 | 0.90833 | 0.45423 | 0.22708
MAXCOL-No. | 24 | 2107.871 | 1638.328 | 1135.1504 | 706.0337 | 401.6043 | 215.5346 | 111.8712 | 57.0213 | 28.7901 | 14.4659 | 7.2509 | 3.6298 | 1.816 | 0.90832 | 0.45423 | 0.22708
MAXCOL-No. | 25 | 2044.1022 | 1599.5434 | 1116.3947 | 698.7324 | 399.2314 | 214.8493 | 111.6863 | 56.9732 | 28.7778 | 14.4628 | 7.2501 | 3.6296 | 1.8159 | 0.90831 | 0.45423 | 0.22708
MAXCOL-No. | 26 | 1984.0784 | 1562.5527 | 1098.2487 | 691.5806 | 396.8863 | 214.1683 | 111.502 | 56.9252 | 28.7655 | 14.4597 | 7.2493 | 3.6294 | 1.8159 | 0.90829 | 0.45422 | 0.22708
MAXCOL-No. | 27 | 1927.4793 | 1527.2342 | 1080.6832 | 684.5738 | 394.5687 | 213.4915 | 111.3183 | 56.8773 | 28.7533 | 14.4566 | 7.2485 | 3.6292 | 1.8158 | 0.90828 | 0.45422 | 0.22708
MAXCOL-No. | 28 | 1874.0197 | 1493.4771 | 1063.6708 | 677.7074 | 392.2779 | 212.8191 | 111.1352 | 56.8295 | 28.7411 | 14.4535 | 7.2477 | 3.629 | 1.8158 | 0.90827 | 0.45422 | 0.22708
MAXCOL-No. | 29 | 1823.4455 | 1461.18 | 1047.1856 | 670.9775 | 390.0136 | 212.1509 | 110.9527 | 56.7817 | 28.7289 | 14.4504 | 7.247 | 3.6288 | 1.8157 | 0.90826 | 0.45421 | 0.22708
MAXCOL-No. | 30 | 1775.5293 | 1430.2501 | 1031.2037 | 664.3799 | 387.7753 | 211.4869 | 110.7708 | 56.734 | 28.7166 | 14.4474 | 7.2462 | 3.6286 | 1.8157 | 0.90825 | 0.45421 | 0.22708
MAXCOL-No. | 31 | 1730.0669 | 1400.6026 | 1015.7022 | 657.9108 | 385.5625 | 210.827 | 110.5895 | 56.6864 | 28.7044 | 14.4443 | 7.2454 | 3.6284 | 1.8156 | 0.90823 | 0.45421 | 0.22708
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP7:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 5236 | 2618 | 1309 | 654.5 | 327.25 | 163.625 | 81.8125 | 40.9063 | 20.4531 | 10.2266 | 5.1133 | 2.5566 | 1.2783 | 0.6392 | 0.3196 | 0.1598
MAXCOL-No. | 2 | 4859.4292 | 2520.3457 | 1284.1224 | 648.2209 | 325.6727 | 163.2297 | 81.7136 | 40.8815 | 20.4469 | 10.2251 | 5.1129 | 2.5565 | 1.2783 | 0.63919 | 0.3196 | 0.1598
MAXCOL-No. | 3 | 4533.3899 | 2429.7146 | 1260.1728 | 642.0612 | 324.1105 | 162.8363 | 81.6149 | 40.8568 | 20.4407 | 10.2235 | 5.1125 | 2.5564 | 1.2783 | 0.63919 | 0.3196 | 0.1598
MAXCOL-No. | 4 | 4248.3503 | 2345.3754 | 1237.1002 | 636.0175 | 322.5632 | 162.4448 | 81.5164 | 40.8321 | 20.4345 | 10.222 | 5.1121 | 2.5563 | 1.2782 | 0.63918 | 0.3196 | 0.1598
MAXCOL-No. | 5 | 3997.0344 | 2266.6949 | 1214.8573 | 630.0864 | 321.0306 | 162.0552 | 81.4182 | 40.8075 | 20.4284 | 10.2204 | 5.1118 | 2.5562 | 1.2782 | 0.63918 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 6 | 3773.7916 | 2193.1221 | 1193.4001 | 624.265 | 319.5125 | 161.6675 | 81.3202 | 40.7828 | 20.4222 | 10.2189 | 5.1114 | 2.5561 | 1.2782 | 0.63917 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 7 | 3574.1668 | 2124.1752 | 1172.6877 | 618.5501 | 318.0087 | 161.2816 | 81.2224 | 40.7582 | 20.416 | 10.2173 | 5.111 | 2.556 | 1.2782 | 0.63916 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 8 | 3394.6004 | 2059.4312 | 1152.682 | 612.9389 | 316.519 | 160.8975 | 81.1249 | 40.7337 | 20.4099 | 10.2158 | 5.1106 | 2.5559 | 1.2781 | 0.63916 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 9 | 3232.2137 | 1998.5172 | 1133.3475 | 607.4287 | 315.0432 | 160.5153 | 81.0276 | 40.7091 | 20.4037 | 10.2142 | 5.1102 | 2.5558 | 1.2781 | 0.63915 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 10 | 3084.6538 | 1941.1032 | 1114.6508 | 602.0166 | 313.5811 | 160.1349 | 80.9306 | 40.6846 | 20.3975 | 10.2127 | 5.1098 | 2.5557 | 1.2781 | 0.63915 | 0.31959 | 0.1598
MAXCOL-No. | 11 | 2949.9788 | 1886.8958 | 1096.561 | 596.7001 | 312.1325 | 159.7563 | 80.8337 | 40.6601 | 20.3914 | 10.2111 | 5.1094 | 2.5556 | 1.2781 | 0.63914 | 0.31958 | 0.1598
MAXCOL-No. | 12 | 2826.5716 | 1835.6338 | 1079.049 | 591.4766 | 310.6972 | 159.3794 | 80.7372 | 40.6357 | 20.3852 | 10.2096 | 5.109 | 2.5555 | 1.278 | 0.63913 | 0.31958 | 0.1598
MAXCOL-No. | 13 | 2713.0748 | 1787.0834 | 1062.0876 | 586.3439 | 309.2751 | 159.0044 | 80.6408 | 40.6113 | 20.3791 | 10.2081 | 5.1087 | 2.5554 | 1.278 | 0.63913 | 0.31958 | 0.1598
MAXCOL-No. | 14 | 2608.3408 | 1741.0351 | 1045.6511 | 581.2994 | 307.8659 | 158.6311 | 80.5447 | 40.5869 | 20.3729 | 10.2065 | 5.1083 | 2.5553 | 1.278 | 0.63912 | 0.31958 | 0.1598
MAXCOL-No. | 15 | 2511.3924 | 1697.3002 | 1029.7156 | 576.341 | 306.4695 | 158.2595 | 80.4488 | 40.5625 | 20.3668 | 10.205 | 5.1079 | 2.5552 | 1.278 | 0.63912 | 0.31958 | 0.15979
MAXCOL-No. | 16 | 2421.3926 | 1655.7087 | 1014.2585 | 571.4665 | 305.0857 | 157.8897 | 80.3531 | 40.5382 | 20.3607 | 10.2034 | 5.1075 | 2.5551 | 1.2779 | 0.63911 | 0.31958 | 0.15979
MAXCOL-No. | 17 | 2337.6202 | 1616.1068 | 999.2586 | 566.6737 | 303.7143 | 157.5216 | 80.2577 | 40.5139 | 20.3545 | 10.2019 | 5.1071 | 2.5551 | 1.2779 | 0.6391 | 0.31958 | 0.15979
MAXCOL-No. | 18 | 2259.4505 | 1578.3551 | 984.6959 | 561.9607 | 302.3552 | 157.1552 | 80.1624 | 40.4896 | 20.3484 | 10.2004 | 5.1067 | 2.555 | 1.2779 | 0.6391 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 19 | 2186.3396 | 1542.3269 | 970.5516 | 557.3254 | 301.0083 | 156.7905 | 80.0674 | 40.4653 | 20.3423 | 10.1988 | 5.1063 | 2.5549 | 1.2779 | 0.63909 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 20 | 2117.8118 | 1507.9068 | 956.8078 | 552.766 | 299.6733 | 156.4276 | 79.9727 | 40.4411 | 20.3361 | 10.1973 | 5.106 | 2.5548 | 1.2778 | 0.63909 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 21 | 2053.4493 | 1474.9894 | 943.4479 | 548.2805 | 298.35 | 156.0662 | 79.8781 | 40.4169 | 20.33 | 10.1957 | 5.1056 | 2.5547 | 1.2778 | 0.63908 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 22 | 1992.8835 | 1443.4785 | 930.4559 | 543.8673 | 297.0384 | 155.7066 | 79.7838 | 40.3928 | 20.3239 | 10.1942 | 5.1052 | 2.5546 | 1.2778 | 0.63907 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 23 | 1935.788 | 1413.2858 | 917.8169 | 539.5245 | 295.7383 | 155.3486 | 79.6897 | 40.3686 | 20.3178 | 10.1927 | 5.1048 | 2.5545 | 1.2778 | 0.63907 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 24 | 1881.873 | 1384.3303 | 905.5166 | 535.2506 | 294.4495 | 154.9922 | 79.5958 | 40.3445 | 20.3117 | 10.1911 | 5.1044 | 2.5544 | 1.2777 | 0.63906 | 0.31957 | 0.15979
MAXCOL-No. | 25 | 1830.8799 | 1356.5374 | 893.5417 | 531.0438 | 293.1719 | 154.6375 | 79.5022 | 40.3204 | 20.3056 | 10.1896 | 5.104 | 2.5543 | 1.2777 | 0.63905 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 26 | 1782.5773 | 1329.8386 | 881.8794 | 526.9026 | 291.9054 | 154.2844 | 79.4087 | 40.2964 | 20.2995 | 10.1881 | 5.1036 | 2.5542 | 1.2777 | 0.63905 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 27 | 1736.7579 | 1304.1704 | 870.5175 | 522.8255 | 290.6497 | 153.9329 | 79.3155 | 40.2724 | 20.2934 | 10.1865 | 5.1033 | 2.5541 | 1.2777 | 0.63904 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 28 | 1693.235 | 1279.4743 | 859.4447 | 518.8111 | 289.4048 | 153.583 | 79.2225 | 40.2484 | 20.2873 | 10.185 | 5.1029 | 2.554 | 1.2776 | 0.63904 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 29 | 1651.8401 | 1255.6962 | 848.6501 | 514.8578 | 288.1705 | 153.2347 | 79.1298 | 40.2244 | 20.2812 | 10.1834 | 5.1025 | 2.5539 | 1.2776 | 0.63903 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 30 | 1612.4208 | 1232.7857 | 838.1232 | 510.9643 | 286.9467 | 152.888 | 79.0372 | 40.2005 | 20.2751 | 10.1819 | 5.1021 | 2.5538 | 1.2776 | 0.63902 | 0.31956 | 0.15979
MAXCOL-No. | 31 | 1574.8391 | 1210.6963 | 827.8544 | 507.1293 | 285.7332 | 152.5428 | 78.9448 | 40.1766 | 20.269 | 10.1804 | 5.1017 | 2.5537 | 1.2776 | 0.63902 | 0.31955 | 0.15979
Scanfrequenzen im AC Betrieb bei AMP8:
Scanfrequenzen in Hz (worst case) bei verschiedenen AVERAGE und MAXCOL-NO. Einstellungen
Average |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768
MAXCOL-No. | 1 | 3030 | 1515 | 757.6 | 378.8 | 189.4 | 94.7 | 47.35 | 23.675 | 11.8375 | 5.9188 | 2.9594 | 1.4797 | 0.7398 | 0.3699 | 0.185 | 0.0925
MAXCOL-No. | 2 | 2899.9544 | 1481.7756 | 749.1996 | 376.6882 | 188.8706 | 94.5675 | 47.3168 | 23.6667 | 11.8354 | 5.9183 | 2.9593 | 1.4797 | 0.73979 | 0.3699 | 0.185 | 0.0925
MAXCOL-No. | 3 | 2780.6124 | 1449.9772 | 740.9835 | 374.5998 | 188.3441 | 94.4353 | 47.2837 | 23.6584 | 11.8334 | 5.9178 | 2.9591 | 1.4796 | 0.73978 | 0.3699 | 0.185 | 0.0925
MAXCOL-No. | 4 | 2670.7047 | 1419.5149 | 732.9456 | 372.5344 | 187.8205 | 94.3035 | 47.2507 | 23.6501 | 11.8313 | 5.9172 | 2.959 | 1.4796 | 0.73978 | 0.36989 | 0.185 | 0.0925
MAXCOL-No. | 5 | 2569.1552 | 1390.3062 | 725.0802 | 370.4917 | 187.2999 | 94.172 | 47.2176 | 23.6419 | 11.8292 | 5.9167 | 2.9589 | 1.4796 | 0.73977 | 0.36989 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 6 | 2475.0453 | 1362.2753 | 717.3819 | 368.4713 | 186.7821 | 94.041 | 47.1847 | 23.6336 | 11.8271 | 5.9162 | 2.9588 | 1.4795 | 0.73976 | 0.36989 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 7 | 2387.5864 | 1335.3524 | 709.8452 | 366.4728 | 186.2672 | 93.9103 | 47.1517 | 23.6253 | 11.8251 | 5.9157 | 2.9586 | 1.4795 | 0.73975 | 0.36989 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 8 | 2306.0975 | 1309.473 | 702.4653 | 364.4958 | 185.7551 | 93.7799 | 47.1189 | 23.6171 | 11.823 | 5.9152 | 2.9585 | 1.4795 | 0.73974 | 0.36989 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 9 | 2229.9875 | 1284.5776 | 695.2373 | 362.5401 | 185.2459 | 93.65 | 47.086 | 23.6088 | 11.8209 | 5.9147 | 2.9584 | 1.4794 | 0.73974 | 0.36988 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 10 | 2158.7408 | 1260.6112 | 688.1565 | 360.6052 | 184.7394 | 93.5203 | 47.0532 | 23.6006 | 11.8189 | 5.9141 | 2.9582 | 1.4794 | 0.73973 | 0.36988 | 0.185 | 0.092499
MAXCOL-No. | 11 | 2091.9058 | 1237.5227 | 681.2185 | 358.6909 | 184.2357 | 93.3911 | 47.0205 | 23.5923 | 11.8168 | 5.9136 | 2.9581 | 1.4794 | 0.73972 | 0.36988 | 0.18499 | 0.092499
MAXCOL-No. | 12 | 2029.0849 | 1215.2647 | 674.419 | 356.7968 | 183.7347 | 93.2622 | 46.9878 | 23.5841 | 11.8147 | 5.9131 | 2.958 | 1.4793 | 0.73971 | 0.36988 | 0.18499 | 0.092499
MAXCOL-No. | 13 | 1969.9271 | 1193.7932 | 667.7539 | 354.9226 | 183.2364 | 93.1336 | 46.9551 | 23.5759 | 11.8127 | 5.9126 | 2.9578 | 1.4793 | 0.7397 | 0.36988 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 14 | 1914.121 | 1173.0673 | 661.2192 | 353.068 | 182.7408 | 93.0054 | 46.9225 | 23.5676 | 11.8106 | 5.9121 | 2.9577 | 1.4793 | 0.73969 | 0.36987 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 15 | 1861.3897 | 1153.0488 | 654.8112 | 351.2327 | 182.2479 | 92.8776 | 46.89 | 23.5594 | 11.8085 | 5.9116 | 2.9576 | 1.4792 | 0.73969 | 0.36987 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 16 | 1811.4859 | 1133.702 | 648.5262 | 349.4163 | 181.7577 | 92.7501 | 46.8574 | 23.5512 | 11.8065 | 5.911 | 2.9575 | 1.4792 | 0.73968 | 0.36987 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 17 | 1764.188 | 1114.9938 | 642.3607 | 347.6187 | 181.2701 | 92.6229 | 46.825 | 23.543 | 11.8044 | 5.9105 | 2.9573 | 1.4792 | 0.73967 | 0.36987 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 18 | 1719.2972 | 1096.8929 | 636.3113 | 345.8394 | 180.785 | 92.4961 | 46.7925 | 23.5348 | 11.8023 | 5.91 | 2.9572 | 1.4791 | 0.73966 | 0.36987 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 19 | 1676.6342 | 1079.3704 | 630.3748 | 344.0783 | 180.3026 | 92.3697 | 46.7602 | 23.5266 | 11.8003 | 5.9095 | 2.9571 | 1.4791 | 0.73965 | 0.36986 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 20 | 1636.0373 | 1062.3989 | 624.5481 | 342.335 | 179.8228 | 92.2436 | 46.7278 | 23.5184 | 11.7982 | 5.909 | 2.9569 | 1.4791 | 0.73965 | 0.36986 | 0.18499 | 0.092498
MAXCOL-No. | 21 | 1597.3599 | 1045.9529 | 618.8281 | 340.6093 | 179.3455 | 92.1178 | 46.6955 | 23.5102 | 11.7962 | 5.9084 | 2.9568 | 1.4791 | 0.73964 | 0.36986 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 22 | 1560.4689 | 1030.0083 | 613.2119 | 338.9009 | 178.8707 | 91.9924 | 46.6633 | 23.5021 | 11.7941 | 5.9079 | 2.9567 | 1.479 | 0.73963 | 0.36986 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 23 | 1525.2435 | 1014.5424 | 607.6967 | 337.2095 | 178.3984 | 91.8673 | 46.6311 | 23.4939 | 11.7921 | 5.9074 | 2.9566 | 1.479 | 0.73962 | 0.36986 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 24 | 1491.5733 | 999.5342 | 602.2798 | 335.5349 | 177.9286 | 91.7426 | 46.5989 | 23.4857 | 11.79 | 5.9069 | 2.9564 | 1.479 | 0.73961 | 0.36985 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 25 | 1459.3576 | 984.9635 | 596.9587 | 333.8769 | 177.4613 | 91.6182 | 46.5668 | 23.4776 | 11.7879 | 5.9064 | 2.9563 | 1.4789 | 0.73961 | 0.36985 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 26 | 1428.5041 | 970.8116 | 591.7308 | 332.2352 | 176.9964 | 91.4941 | 46.5347 | 23.4694 | 11.7859 | 5.9059 | 2.9562 | 1.4789 | 0.7396 | 0.36985 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 27 | 1398.9281 | 957.0605 | 586.5936 | 330.6096 | 176.534 | 91.3704 | 46.5027 | 23.4613 | 11.7838 | 5.9054 | 2.956 | 1.4789 | 0.73959 | 0.36985 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 28 | 1370.552 | 943.6936 | 581.5449 | 328.9998 | 176.074 | 91.247 | 46.4707 | 23.4531 | 11.7818 | 5.9048 | 2.9559 | 1.4788 | 0.73958 | 0.36985 | 0.18499 | 0.092497
MAXCOL-No. | 29 | 1343.3042 | 930.6949 | 576.5823 | 327.4056 | 175.6163 | 91.124 | 46.4388 | 23.445 | 11.7797 | 5.9043 | 2.9558 | 1.4788 | 0.73957 | 0.36984 | 0.18499 | 0.092496
MAXCOL-No. | 30 | 1317.1187 | 918.0494 | 571.7037 | 325.8268 | 175.1611 | 91.0012 | 46.4069 | 23.4369 | 11.7777 | 5.9038 | 2.9556 | 1.4788 | 0.73957 | 0.36984 | 0.18499 | 0.092496
MAXCOL-No. | 31 | 1291.9346 | 905.7429 | 566.907 | 324.2631 | 174.7082 | 90.8788 | 46.375 | 23.4287 | 11.7756 | 5.9033 | 2.9555 | 1.4787 | 0.73956 | 0.36984 | 0.18498 | 0.092496